[image: image1.jpg]off Fundusze Unia Europejska
Europejskie /j Slgskie. Pozytywna energia Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego





Ujsoły, dnia 16.02.2017 r.

PN/01/2017
Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

wg rozdzielnika
Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz wyjaśnieniami.

Zamawiający – Gmina Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr PN/01/2017, pn.: „Wyposażenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia następujące wyjaśnienia:

PYTANIE 1:

Czy dopuszcza sie sanie, metalowe, ocynkowane, narty metalowe malowane proszkowo ze ślizgami plastikowymi, odporne na warunki atmosferyczne, gdyż nie ulegają uszkodzeniu jak plastikowe czy z poliestru szklanego.
ODPOWIEDŹ 1:

Sanie transportowe powinny spełniać wymagania zawarte w pkt 3 ppkt 2.2) SIWZ. W sytuacji kiedy oferowane przez Wykonawcę sanie są jego zdaniem równoważne do tych opisanych w SIWZ, zastosowanie znajdzie procedura opisana w pkt 3 ppkt 11 i 12 SIWZ. Ocena oferty równoważnej dokonywana będzie na etapie badania ofert, po upływie terminu na ich składanie.
PYTANIE 2:

Czy w pozycji "pompa pływająca" nie wkradł sie błąd? Podane parametry wskazują raczej na pompę zatapialną.

ODPOWIEDŹ 2:

Jak wynika z treści pkt 3 ppkt 2.6) SIWZ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa pompy pływającej, a nie pompy zatapialnej. Odnośnie parametrów pompy, zastosowanie znajdzie Odpowiedź nr 6, którą stosuje się odpowiednio.
PYTANIE 3:
Prosimy o określenie pojemności cysterny na wodę. Proponujemy rozwiązania: 1000l, 2000l, 3000l, 4000l lub 5000l.
ODPOWIEDŹ 3:

Zgodnie z pkt 3 ppkt 2.3) SIWZ cysterna powinna mieć pojemność do 5 tyś. l. oraz spełniać inne wymagania zawarte w powyżej powołanej regulacji SIWZ. Poza powyższym, Zamawiający nie precyzuje bardziej szczegółowych wymagań, jednakże zwraca on uwagę, iż cysterna wykorzystywana będzie dla potrzeb przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych, związku z czym jej pojemność powinna być wystarczająca dla tego celu.  
PYTANIE 4:

Informujemy, że agregat opisany w przetargu nie jest już produkowany. Prosimy o odpowiedź czy dopuścicie Państwo agregat prądotwórczy tego samego producenta o następujących parametrach:
- moc znamionowa 3 fazowa 11,3kVA

- moc znamionowa 1 fazowa 5,4kVA

- częstotliwość 50Hz

- napięcie 230V oraz 400V

- spalanie przy mocy 75% - 4,5l/h

- 4 różne gniazda umożliwiające odbiór energii 
ODPOWIEDŹ 4:

Z informacji powziętych przez Zamawiającego, możliwe jest pozyskanie agregatu prądotwórczego spełniającego wymagania określone w pkt 3 ppkt 2.4) SIWZ, dlatego też Zamawiający nie zmienia swoich wymagań w tym zakresie. W sytuacji kiedy oferowany przez Wykonawcę agregat prądotwórczy jest jego zdaniem równoważny do tego opisanego w SIWZ, zastosowanie znajdzie procedura opisana w pkt 3 ppkt 11 i 12 SIWZ. Ocena oferty równoważnej dokonywana będzie na etapie badania ofert, po upływie terminu na ich składanie.
PYTANIE 5:

Prosimy o informację czy pompa szlamowa musi posiadać świadectwo CNBOP umożliwiające użytkowanie przez straż pożarną.
ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający w tym zakresie nie ma szczegółowych wymagań. Zwraca on jednak uwagę, iż dostarczany sprzęt wykorzystywany będzie przez straż pożarną, a ponadto, zgodnie z pkt 3 ppkt 7 SIWZ, dostarczane sprzęty powinny spełniać wszelkie wymogi, normy oraz warunki dla urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w ratownictwie.
PYTANIE 6:

Prosimy o odpowiedź, czy pompa pływająca na pewno ma być wyposażona w silnik o mocy 0,4kW? Informujemy, że nie ma pompy pływającej o takiej mocy posiadającej świadectwo CNBOP. Być może wkradł się błąd i moc silnika powinna być na poziomie 4kW?
ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający dopuszcza dostawę pompy pływającej wyposażonej w silnik o mocy większej niż 0,4kW.

W tym celu, Zamawiający zmienia SIWZ w następującym zakresie:

1) Pkt 3 ppkt 2.6) SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„pompa pływająca – odznaczająca się mocą silnika na poziomie nie mniejszym niż 0,4 kW, zapewniającą wydajność rzędu 15 m sześć wody na godzinę pracy oraz wysokością podnoszenia: 10 m;”

2) § 2 ust. 2 pkt 6) Załącznika nr 7 do SIWZ – Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„pompa pływająca – odznaczająca się mocą silnika na poziomie nie mniejszym niż 0,4 kW, zapewniającą wydajność rzędu 15 m sześć wody na godzinę pracy oraz wysokością podnoszenia: 10 m;” 
Biorąc pod uwagę powyższe zmiany wprowadzone do SIWZ, Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert wyznaczając go na dzień 23.02.2017r. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SIWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 

1) Pkt 14 ppkt 1 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujsołach, pok. Nr 1 w terminie do dnia 23.02.2017 r. do godz. 09:00. Paczkę z ofertą należy oznaczyć nazwą zamówienia oraz numerem sprawy.”
2) Pkt 14 ppkt 2 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 23.02.2017 r. o godz. 09:15  w pokoju nr 4.”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SIWZ.
Z poważaniem
PAGE  
3

[image: image1.jpg]