
Ujsoły, dnia 7 maja 2021 r.

Nr ref.: PN/01/2021
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
oraz zmiana postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), w tym
 terminu składania ofert
Zamawiający – Gmina Ujsoły, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie i zmianę postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: PN/01/2021, pn.: „Ścieżka przyrodnicza nad Bystrym Potokiem w ramach mikroprojektu „Zielone pogranicze””, przedstawia wyjaśnienia i dokonuje zmian w zakresie:
PYTANIE 1:
Prosimy o poprawienie ilości przedmiaru – Etap I – pozycja 1.10. Ilość pozycji została skopiowana z pozycji 1.6. i nie ma nawiązania wielkością wykonania robót, powinno być nawiązanie do pozycji 1.9.
ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający wskazuje, iż poprawna ilość robót w Przedmiarze Robót – Etap I – pozycja 1.10 wynosi: 347,00*2,50*0,15 = 130,125 m3. Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień poprawiony Przedmiar Robót dla Etapu I.
Ponadto, w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie Wykonawcy oraz zmianą opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień 12 maja 2021 roku do godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 

1) rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  

„Oferty należy składać w terminie do dnia 12.05.2021 r. do godz. 09:00 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Ujsoły /8yln956btq/skrytka”
2) rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 10.06.2021 r.”

3) rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2021r. o godz. 11.00, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami.

[image: image1.jpg]Y HILEIrey -
sk Polska-Stowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego




PAGE  
2

[image: image1.jpg]